## 📖 Asumsi Rantai Pasok
📖 PANDUAN RANTAI PASOK PERIKANAN — Aktivitas yang Menggunakan Listrik per Ton Ikan
Tabel ini merangkum SEMUA aktivitas yang mengonsumsi listrik dalam rantai pasok ikan di desa perikanan, dari penangkapan hingga penjualan. Angka dalam kWh/ton ikan TERJUAL (bukan diproduksi). Gunakan sebagai referensi mengisi kalkulator di sheet berikutnya.
| Fase | Aktivitas | Kisaran Rendah (kWh/ton ikan) | Nilai Tengah (kWh/ton ikan) | Kisaran Tinggi (kWh/ton ikan) | Sumber & Catatan
FASE 1: PRA-PENANGKAPAN
| AP1 | Pengisian daya baterai perahu listrik (Electric boat charging) | 80 |  | 200 | Basis: motor 3–5 kW × 6 jam/trip ÷ 150 kg tangkapan/trip. Sumber: SEAFDEC (2022) 'Electric Fishing Boats in SE Asia'; FAO (2023) 'Decarbonising Small-Scale Fisheries'. Catatan: variasi tinggi tergantung efisiensi motor & jarak melaut.
| AP2 (opt.) | Lampu pancing / fish attractor LED (Lampu LED untuk atraktor ikan) | 10 |  | 30 | Basis: 2×50W LED × 6 jam/trip ÷ 150 kg tangkapan. Sumber: SEAFDEC (2019) 'LED Fishing Lights'; WorldFish (2021). Catatan: tidak semua perahu menggunakan lampu pancing.
| AP3 (opt.) | Peralatan navigasi & fish finder (Sonar / GPS / echosounder) | 3 |  | 12 | Basis: 50–100W perangkat × 6 jam/trip ÷ 150 kg. Sumber: FAO (2020) 'Fishing Vessel Equipment Energy Use'. Catatan: umumnya kecil; relevan untuk kapal >5 GT.
FASE 2: PENDARATAN & PELELANGAN (TPI)
| AP4 | Penerangan dermaga & TPI (Lighting at landing site & fish auction) | 5 |  | 15 | Basis: overhead listrik TPI 50 kWh/hari ÷ 6 ton throughput/hari. Sumber: KKP RI (2021) 'Standar Operasional TPI'; FAO (2014) 'Infrastructure for Small-Scale Fisheries'. Catatan: amortisasi per ton tergantung volume TPI.
| AP5 | Timbangan & conveyor sortir (Weighing & sorting equipment) | 2 |  | 8 | Basis: ~0.5 kWh per ton untuk operasi timbang-sortir mekanis. Sumber: FAO Fisheries Technical Paper No. 506 (2007). Catatan: jika masih manual, bisa 0; angka ini untuk sistem mekanis.
FASE 3: PENANGANAN & PENDINGINAN
| AP6 | Mesin pembuat es (Ice making machine) | 90 |  | 110 | Basis: 100 kWh/ton es × rasio 1:1 es:ikan. Sumber: FAO (2005) 'Ice in Fisheries' (FAO Fisheries Technical Paper 331); ASHRAE Refrigeration Handbook (2018). Catatan: standar industri ~90–110 kWh per ton es produksi.
| AP7 | Cold storage / penyimpanan dingin (Chilled storage –18 °C) |  |  |  | Basis: 5 kWh/ton/hari × rata-rata 5–8 hari penyimpanan per ton ikan. Sumber: FAO (2005) 'Ice in Fisheries'; IIR (Int'l Institute of Refrigeration) 'Refrigerated Storage of Perishables' (2016). Catatan: jika frozen storage (−18°C), kalikan 2–2.5×.
| AP8 (opt.) | Blast freezing / pembekuan cepat (Blast freezer, −35 °C) | 120 |  | 240 | Basis: 15–20 kWh/ton/hari × 8–12 hari (frozen). Sumber: IIR (2016); ASHRAE (2018). Catatan: hanya relevan jika KDKMP menjual ikan beku (frozen fish), bukan segar.
FASE 4: PENGOLAHAN IKAN (OPSIONAL — jika ada nilai tambah)
| AP9 (opt.) | Mesin fillet & pemotong (Electric filleting & cutting machine) | 8 |  | 25 | Basis: mesin fillet 2–3 kW × 2 jam/ton ikan diproses. Sumber: FAO (2014) 'Fish Processing Technology'; WorldFish (2021) 'Small-Scale Fish Processing'. Catatan: hanya jika ikan dijual dalam bentuk fillet, bukan utuh.
| AP10 (opt.) | Mesin pengering ikan elektrik (Electric fish dryer / heat pump dryer) | 300 |  | 800 | Basis: 400–800 kWh/ton ikan segar untuk menghasilkan ikan kering (kandungan air turun ~70%). Sumber: FAO (2013) 'Solar Drying vs Electric Drying'; UNIDO (2019) 'Energy Efficiency in Fish Processing'. PERINGATAN: nilai sangat tinggi — hanya masukkan jika produk utama adalah ikan kering.
| AP11 (opt.) | Mesin pengalengan / vakum (Canning / vacuum packing machine) | 20 |  | 55 | Basis: 30–50 kWh/ton untuk operasi vakum dan sealing. Sumber: FAO (2014); UNIDO (2019). Catatan: relevan untuk KDKMP yang menjual produk olahan/kemasan.
FASE 5: AIR BERSIH, SANITASI & FASILITAS PENDUKUNG
| AP12 | Pompa air bersih (Water pump for cleaning & processing) | 2 |  | 7 | Basis: 3 m³ air per ton ikan × 0.5–1 kWh/m³ untuk pompa. Sumber: FAO (2007) 'Water Use in Fish Processing'; Generic pump energy calculation (0.5 kWh/m³ for centrifugal pump at 20m head).
| AP13 | Sistem air laut / aerasi kolam (Seawater pump / aeration for live fish) | 10 |  | 35 | Basis: aerator 0.5–1 kW × 8–16 jam/hari untuk kolam penampungan ikan hidup. Sumber: FAO (2012) 'Live Fish Handling'; WorldFish (2020). Catatan: hanya jika KDKMP menjual ikan hidup atau memiliki kolam penampungan.
| AP14 | Penerangan fasilitas pengolahan (Processing facility lighting) | 3 |  | 10 | Basis: overhead penerangan 30 kWh/hari ÷ 6 ton throughput/hari. Sumber: SNI 03-6197-2011 (Standar Pencahayaan Kerja Indonesia); IEA (2020) 'Energy Efficiency in Food Processing'.
FASE 6: DISTRIBUSI & PENJUALAN
| AP15 | Kendaraan distribusi berpendingin (Refrigerated electric delivery vehicle) | 15 |  | 40 | Basis: 0.3 kWh/km × 50–80 km/trip, per 1 ton muatan. Sumber: IEA (2022) 'Electric Vehicles for Last-Mile Delivery'; IRENA (2021) 'Electrification of Transport for Fisheries'. Catatan: hanya jika KDKMP menggunakan armada listrik sendiri.
| AP16 (opt.) | Display chiller di kios/pasar (Retail display chiller) | 8 |  | 22 | Basis: chiller display 200W × 8 jam/hari per ~500 kg ikan/minggu. Sumber: ASHRAE (2018) Commercial Refrigeration; Catatan: relevan jika KDKMP memiliki kios penjualan sendiri.
📌 PENTING: Untuk desa perikanan yang menjual IKAN SEGAR, aktivitas wajib adalah AP1 + AP6 + AP7 + AP12 + AP4. Aktivitas opsional ditambahkan sesuai profil nilai tambah desa. Gunakan nilai tengah (mid) sebagai baseline, lalu sensitivitas dengan low/high.
Note on E15: Abraham Octama Halim: x2.5 karena frozen storage

## 🐟 Kalkulator Kebutuhan Listrik
🐟 KALKULATOR KEBUTUHAN LISTRIK — Desa Perikanan KDKMP
🟨 Kuning (teks biru) = INPUT — isi / ubah sesuai data desa ¦ 🟩 Hijau = KALKULASI otomatis ¦ Kolom F (Aktif): 1 = aktivitas ADA, 0 = tidak ada
A. PROFIL DESA — Isi sel kuning
| Parameter | Input 🟨 | Kalkulasi 🟩 | Unit | — | Description
| Jumlah rumah tangga (KK) |  |  | KK |  | Jumlah kepala keluarga anggota koperasi | studi kasus slide kemenkop 200 KK
| Target konsumsi listrik harian per rumah tangga | 3.4 |  | kWh/hari/KK |  | Minimal Tier 4 MTF ESMAP
| Kebutuhan listrik tahunan per rumah tangga |  |  | kWh/tahun/KK |  | ← KALKULASI: target konsumsi listrik per hari * 365 hari
| Tipe komoditas | Fish |  | — |  | Komoditas utama yang dijual
| Unit komoditas | ton |  | — |  | Satuan komoditas
| Total target profit bersih tahunan dari ikan |  |  | juta Rp/thn |  | Slide kemenkop, jual ikan 1.66 miliar pendapatan, asumsi profit margin 50%, idealnya dipasang sesuai potensi pasar
| Profit bersih per ton ikan | 7.5 |  | juta Rp/ton |  | Margin bersih per ton ikan terjual
| Target produksi ikan (ton/tahun) |  |  | ton/thn |  | ← KALKULASI: target pendapatan ÷ profit/ton
| Tipe komoditas 2 | Ice |  | — |  | Komoditas sampingan yang dijual
| Unit komoditas 2 | ton |  | — |  | Satuan komoditas
| Total target profit bersih tahunan dari es |  |  | juta Rp/thn |  | Slide kemenkop, jual es 2.19 miliar pendapatan, asumsi profit margin 50%, idealnya dipasang sesuai potensi pasar | harus diganti manual kalau target profit ikan membuat kebutuhan es untuk ikan jadi tinggi
| Profit bersih per ton komoditas es | 0.5 |  | juta Rp/ton |  | Margin bersih per ton es terjual
| Target produksi es (ton/tahun) |  |  | ton/thn |  | ← KALKULASI: target pendapatan ÷ profit/ton
| Target produksi es (ton/hari) |  |  | ton/hari |  | crosscheck dengan slide kemenkop ice maker 4 ton/hari
| Kebutuhan es per tahun untuk ikan |  |  | ton/thn |  | asumsi kebutuhan ton es:ikan = 1:1
| Kebutuhan es per tahun non ikan (dijual) |  |  | ton/thn |  | target produksi es/tahun - kebutuhan es untuk ikan
| Profit bersih tahunan dari jual es ke anggota |  |  | juta Rp/thn |  | kebutuhan es/tahun untuk anggota * profit es
| Profit bersih tahunan dari jual es ke luar |  |  | juta Rp/thn |  | kebutuhan es/tahun untuk jual ke luar * profit es
B. AKTIVITAS RANTAI PASOK — kWh/ton: isi sesuai profil desa (lihat sheet 📖 untuk referensi)
| ID Aktivitas | Nama Aktivitas | kWh / ton ikan 🟨 (input) | kWh / tahun 🟩 (kalkulasi) | Aktif? 🟨 1=Ya / 0=Tdk | Sumber Referensi
── FASE 1: PRA-PENANGKAPAN
| AP1 | Pengisian daya baterai perahu listrik |  |  | 1 | SEAFDEC (2022); FAO (2023) — kisaran 80–200 kWh/ton
| AP2 | Lampu LED pancing / fish attractor (opsional) |  |  | 1 | SEAFDEC (2019); WorldFish (2021) — kisaran 10–30 kWh/ton
| AP3 | Navigasi & fish finder (opsional) |  |  | 0 | FAO (2020) — kisaran 3–12 kWh/ton
── FASE 2: PENDARATAN & PELELANGAN (TPI)
| AP4 | Penerangan dermaga & TPI |  |  | 1 | KKP RI (2021); FAO (2014) — kisaran 5–15 kWh/ton
| AP5 | Timbangan & conveyor sortir |  |  | 1 | FAO Technical Paper 506 (2007) — kisaran 2–8 kWh/ton
── FASE 3: PENANGANAN & PENDINGINAN
| AP6 | Mesin pembuat es |  |  | 1 | FAO (2005) 'Ice in Fisheries'; ASHRAE (2018) — kisaran 80–140 kWh/ton
| AP7 | Cold storage / penyimpanan dingin (–18°C) |  |  | 1 | FAO (2005); IIR (2016) — kisaran 25–65 kWh/ton. Catatan: jika frozen storage (−18°C), kalikan 2–2.5×.
| AP8 | Blast freezing −35°C (opsional — ikan beku) |  |  | 0 | IIR (2016); ASHRAE (2018) — kisaran 120–240 kWh/ton
── FASE 4: PENGOLAHAN (OPSIONAL — nilai tambah)
| AP9 | Mesin fillet & pemotong (opsional) |  |  | 0 | FAO (2014); WorldFish (2021) — kisaran 8–25 kWh/ton
| AP10 | Mesin pengering ikan elektrik (opsional) |  |  | 0 | FAO (2013); UNIDO (2019) — kisaran 300–800 kWh/ton ⚠️ TINGGI
| AP11 | Mesin pengalengan / vakum (opsional) |  |  | 0 | FAO (2014); UNIDO (2019) — kisaran 20–55 kWh/ton
── FASE 5: AIR BERSIH & FASILITAS PENDUKUNG
| AP12 | Pompa air bersih |  |  | 1 | FAO (2007); generic pump calc — kisaran 2–7 kWh/ton
| AP13 | Aerasi kolam ikan hidup (opsional) |  |  | 0 | FAO (2012); WorldFish (2020) — kisaran 10–35 kWh/ton
| AP14 | Penerangan fasilitas pengolahan |  |  | 1 | SNI 03-6197-2011; IEA (2020) — kisaran 3–10 kWh/ton
── FASE 6: DISTRIBUSI & PENJUALAN
| AP15 | Kendaraan distribusi berpendingin (opsional) |  |  | 0 | IEA (2022); IRENA (2021) — kisaran 15–40 kWh/ton
| AP16 | Display chiller di kios/pasar (opsional) |  |  | 0 | ASHRAE (2018) Commercial Refrigeration — kisaran 8–22 kWh/ton
C. RINGKASAN KEBUTUHAN LISTRIK TAHUNAN
| Metrik Ringkasan | — | Nilai 🟩 | Unit | — | Catatan
| Jumlah aktivitas aktif |  |  | dari 16 |  | Jumlah aktivitas yang ditandai 1 (aktif)
| kWh per ton ikan (hanya AP aktif) |  |  | kWh/ton |  | Hanya aktivitas aktif
| kWh per ton es |  |  | kWh/ton |  | asumsi kebutuhan ton es:ikan = 1:1
| Total kebutuhan listrik komoditas ikan per tahun (termasuk es untuk aktivitas perikanan) |  |  | kWh/tahun |  | kWh/ton komoditas * target produksi
| Total kebutuhan listrik komoditas es per tahun (dijual untuk pihak luar selain kegiatan perikanan lokal) |  |  | kWh/tahun |  | kWh/ton komoditas * target produksi
| Total kebutuhan listrik ekonomi produktif per tahun |  |  | kWh/tahun |  | total kWh/tahun seluruh komoditas
| Total kebutuhan listrik rumah tangga per tahun |  |  | kWh/tahun |  | kebutuhan listrik per rumah tangga * jumlah rumah tangga
| Total kebutuhan listrik desa per tahun |  |  | kWh/tahun |  | Kebutuhan listrik rumah tangga dan ekonomi produktif
| Kebutuhan kapasitas PLTS indikatif |  |  | kWp |  | kWh/tahun ÷ (8760 jam/tahun x CF PLTS), asumsi CF PLTS 16%
| Estimasi kapasitas BESS |  |  | kWh |  | Rule of thumb: BESS ≈ 2× PLTS kWp → kWh, untuk fishing village
| Target kapasitas PLTS (oversized) |  | 1000 | kWp |  | kalau ada target, misal 1 MWp per KDKMP
| Kapasitas PLTS untuk Model 2 (if oversized) |  |  | kWp |  | kalau ada target, misal 1 MWp per KDKMP
| Oversizing (%) |  |  | - |  | ratio surplus capacity (oversized cap-kebutuhan cap)/kebutuhan cap
| Estimasi listrik yang diekspor ke PLN |  |  | kWh/tahun |  | HANYA jika oversized PLTS
Note on C6: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (200 KK) ✅ SESUAI DATA KEMENKOP Dari slide Kemenkop: 200 KK per KDKMP desa perikanan Sumber: Slide Kemenkop 2024 'Program KDKMP'
Note on C7: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (3.4 kWh/hari/KK) ✅ DALAM RENTANG — MTF Tier 4+ MTF (Multi-Tier Framework) ESMAP: Tier 3 = 1.0 kWh/hari, Tier 4 = 3.0 kWh/hari, Tier 5 = 8.0 kWh/hari 3.4 kWh/hari = sedikit di atas batas bawah Tier 4 — wajar untuk desa nelayan Rata-rata rumah tangga Indonesia (2023): 4.2 kWh/hari (BPS) Sumber: ESMAP MTF (2023); BPS Survei Penggunaan Listrik 2023
Note on C11: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (1,660 Rp juta/tahun) ✅ SESUAI DATA KEMENKOP Target pendapatan ikan dari slide Kemenkop 2024 = 200 KK × Rp 8.3 juta/KK/tahun — masuk akal untuk nelayan pesisir Sumber: Slide Kemenkop 2024 'Program KDKMP Desa Perikanan'
Note on C12: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (7.5 Rp juta/ton) ✅ DALAM RENTANG Profit bersih per ton ikan laut segar (nelayan skala kecil): Harga jual ikan eceran: Rp 15,000–40,000/kg (BPS 2023) Harga jual nelayan ke pengepul: Rp 8,000–20,000/kg Biaya produksi (BBM, es, jaring, dll): ~50–65% dari harga jual Profit: Rp 3,000–7,000/kg → Rp 3–7 juta/ton Dengan perahu LISTRIK (hemat BBM), profit naik ke Rp 7–12 juta/ton Rp 7.5 juta/ton adalah estimasi yang wajar DENGAN asumsi perahu listrik Sumber: KKP RI (2022) 'Nilai Tukar Nelayan'; BPS (2023) Harga Ikan
Note on C16: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (2,190 Rp juta/tahun) ✅ SESUAI DATA KEMENKOP Target pendapatan es dari slide Kemenkop 2024 Sumber: Slide Kemenkop 2024 'Program KDKMP Desa Perikanan'
Note on C17: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (0.8 Rp juta/ton es) ⚠️ PERHATIAN — nilai ini menghasilkan target es yang sangat tinggi C18 = 2190/0.8 = 2,737 ton es/tahun = 7.5 ton es/hari Ini jauh melebihi kebutuhan internal desa (target ikan ~221 ton/thn → butuh ~221 ton es) Kelebihan ~2,516 ton es/tahun adalah untuk DIJUAL ke desa lain atau ekspor Catatan user: 'asbun dulu biar dapet PLTS 400 kWp' — angka ini memang sengaja dinaikkan untuk menjustifikasi kapasitas PLTS besar (oversized) Harga es balok di Indonesia: Rp 500,000–900,000/ton (Rp 0.5–0.9 juta/ton) Biaya produksi (listrik ~100 kWh/ton × Rp 2,000/kWh = Rp 200,000/ton + overhead) Profit wajar: Rp 200,000–500,000/ton = Rp 0.2–0.5 juta/ton Nilai 0.8 juta/ton = TERLALU TINGGI jika PLTS sudah diberi gratis Rekomendasi: gunakan Rp 0.4–0.6 juta/ton untuk skenario realistis Sumber: Asosiasi Es Indonesia (2023); distributor es Surabaya market survey
Note on D28: Nilai tengah referensi: 130 kWh/ton SEAFDEC (2022); FAO (2023) — kisaran 80–200 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D29: Nilai tengah referensi: 18 kWh/ton SEAFDEC (2019); WorldFish (2021) — kisaran 10–30 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D30: Nilai tengah referensi: 6 kWh/ton FAO (2020) — kisaran 3–12 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D32: Nilai tengah referensi: 8 kWh/ton KKP RI (2021); FAO (2014) — kisaran 5–15 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D33: Nilai tengah referensi: 4 kWh/ton FAO Technical Paper 506 (2007) — kisaran 2–8 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D35: Nilai tengah referensi: 110 kWh/ton FAO (2005) 'Ice in Fisheries'; ASHRAE (2018) — kisaran 80–140 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D36: Nilai tengah referensi: 40 kWh/ton FAO (2005); IIR (2016) — kisaran 25–65 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D37: Nilai tengah referensi: 175 kWh/ton IIR (2016); ASHRAE (2018) — kisaran 120–240 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D39: Nilai tengah referensi: 15 kWh/ton FAO (2014); WorldFish (2021) — kisaran 8–25 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D40: Nilai tengah referensi: 500 kWh/ton FAO (2013); UNIDO (2019) — kisaran 300–800 kWh/ton ⚠️ TINGGI Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D41: Nilai tengah referensi: 35 kWh/ton FAO (2014); UNIDO (2019) — kisaran 20–55 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D43: Nilai tengah referensi: 4 kWh/ton FAO (2007); generic pump calc — kisaran 2–7 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D44: Nilai tengah referensi: 20 kWh/ton FAO (2012); WorldFish (2020) — kisaran 10–35 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D45: Nilai tengah referensi: 5 kWh/ton SNI 03-6197-2011; IEA (2020) — kisaran 3–10 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D47: Nilai tengah referensi: 25 kWh/ton IEA (2022); IRENA (2021) — kisaran 15–40 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.
Note on D48: Nilai tengah referensi: 14 kWh/ton ASHRAE (2018) Commercial Refrigeration — kisaran 8–22 kWh/ton Lihat sheet 📖 untuk kisaran low/mid/high.

## 💰 Kapasitas & Investasi
💰 KAPASITAS PERALATAN & KEBUTUHAN INVESTASI — Desa Perikanan KDKMP
🟨 Kuning (biru) = INPUT — ubah sesuai kondisi lapangan ¦ 🟩 Hijau tua = Kalkulasi otomatis ¦ 🟩 Hijau muda = Link dari sheet 🐟 Kalkulator ¦ Abu-abu = Aktivitas tidak aktif (Kolom F=0 di sheet kalkulator)
A. ASUMSI TEKNIS KAPASITAS — Ubah sesuai data lapangan / desain teknis
|  | Parameter Asumsi |  | Nilai Input 🟨 | Unit | Description
|  | Hari operasi penangkapan ikan / tahun |  | 200 | hari/thn | Jumlah hari melaut per tahun (245 hari di Indonesia bagian barat)
|  | Hari operasi pabrik es / tahun |  | 365 | hari/thn | Ice maker dan cold storage beroperasi sepanjang tahun
|  | Tangkapan per kapal per trip |  | 150 | kg/trip | Rata-rata tangkapan kapal kecil <5 GT; sumber: KKP 2022
|  | Trip per kapal per tahun |  | 200 | trip/thn | Asumsi 1 trip/hari × hari operasi; sesuaikan dengan pola lokal
|  | Daya motor perahu per kapal |  | 3.7 | kW/kapal | Setara motor 5 HP; untuk kapal <5 GT; sumber: SEAFDEC 2022
|  | Jam operasi motor perahu per trip |  | 6 | jam/trip | Pergi-pulang + waktu mancing; rata-rata perairan pesisir
|  | Efisiensi drivetrain / pengisian |  | 88% | — | Efisiensi motor listrik + pengisian baterai (0.85–0.92)
|  | Kapasitas baterai kapal (kWh/kapal) |  |  | kWh/kapal | ← KALKULASI: daya × jam / efisiensi
|  | Kapasitas unit ice maker |  | 4 | ton/hari/unit | Ukuran unit ice maker yang tersedia di pasaran Indonesia
|  | Faktor buffer kapasitas ice maker |  | 1.25 | — | Buffer 25% untuk puncak permintaan musim panen
|  | Lama simpan ikan di cold storage |  | 5 | hari | Rata-rata 3–7 hari sebelum distribusi; sesuaikan profil penjualan
|  | Densitas penyimpanan ikan beku |  | 40% | ton/m³ | Ikan susun dalam keranjang: 350–450 kg/m³
|  | Faktor buffer kapasitas cold storage |  | 1.3 | — | Buffer 30% untuk musim puncak
|  | Kebutuhan air per ton ikan diproses |  | 3 | m³/ton | Cuci + sanitasi; sumber: FAO (2007) 'Water Use in Fish Processing'
|  | Kebutuhan air per ton es diproduksi |  | 1.1 | m³/ton es | Air baku untuk ice maker + susut uap; sumber: ASHRAE (2018)
|  | Luas area TPI / dermaga |  | 200 | m² | Estimasi; sesuaikan dengan desain TPI aktual
|  | Luas fasilitas pengolahan |  | 300 | m² | Processing + penyimpanan; sesuaikan desain
|  | Standar pencahayaan kerja (LED) |  | 15 | W/m² | SNI 03-6197-2011 untuk area kerja industri makanan
|  | Jam operasi penerangan per hari |  | 12 | jam/hari | Termasuk persiapan pagi dan sore setelah sunset
B. KAPASITAS PERALATAN PRODUKSI — Dihitung dari target produksi & asumsi teknis
| ID | Nama Peralatan | Basis Kalkulasi Kapasitas | Kapasitas 🟩 | Satuan Kapasitas | Daya (kW) 🟩 | Jumlah Unit 🟩 | Harga/Unit (Rp juta) 🟨 | Total Investasi (Rp juta) 🟩 | Sumber Harga & Catatan
── FASE 1: PRA-PENANGKAPAN
| AP1 | Perahu listrik (motor + baterai + charger) | Jumlah kapal = CEILING(target ikan × 1000 ÷ (tangkapan/trip × trip/thn), 1) |  | kapal |  |  | 50 |  | Rp 50 juta/kapal = konversi motor listrik Rp 15–20 jt + baterai ~25 kWh Rp 25–30 jt + charger Rp 5–8 jt. Sumber: KESDM (2023), market survey
| AP2 | Set LED fish attractor (per kapal) | Jumlah set = jumlah kapal (1 set per kapal) |  | set/kapal |  |  | 2 |  | Rp 2 juta/set = 2×LED 50W + kabel waterproof + housing. Sumber: toko maritim Surabaya 2024
| AP3 | Peralatan navigasi & fish finder | Jumlah unit = jumlah kapal (1 unit per kapal) |  | unit/kapal | — |  | 5 |  | Rp 5 juta/unit = GPS chartplotter + echosounder entry-level. Sumber: toko marine electronics 2024
── FASE 2: PENDARATAN & PELELANGAN (TPI)
| AP4 | Sistem penerangan TPI & dermaga (LED) | Daya = luas TPI × standar pencahayaan ÷ 1000 |  | kW (terpasang) |  |  | 0.15 |  | Rp 0.15 juta/panel = LED panel 36W industri. Sumber: e-katalog LKPP 2024
| AP5 | Timbangan listrik & conveyor sortir | Throughput puncak/hari = target ikan/hari operasi + target es/hari |  | ton/hari |  |  | 10 |  | Rp 10 juta/unit = timbangan digital 500 kg industri (merek lokal). Sumber: tokopedia industrial 2024
── FASE 3: PENANGANAN & PENDINGINAN
| AP6 | Mesin pembuat es (ice maker) | Kapasitas = target es/hari × buffer. Unit = CEILING(kap ÷ ukuran unit, 1) |  | ton es/hari |  |  | 180 |  | Rp 180 juta/unit kapasitas 5 ton/hari (merek Asia, compressor Bitzer). Kisaran Rp 150–250 juta. Sumber: distributor ice machine Jakarta 2024
| AP7 | Cold storage / ruang pendingin (-18°C) | Volume = target ikan × lama simpan ÷ 365 ÷ densitas × buffer |  | m³ |  |  | 22 |  | Rp 22 juta/m³ = cold room panel prefab + compressor Danfoss, instalasi. Kisaran Rp 18–30 juta/m³. Sumber: PT Frozen Indo, market survey 2024
| AP8 | Blast freezer −35°C (opsional — ikan beku) | Volume setara cold storage; aktifkan jika produk utama frozen fish |  | m³ | — |  | 40 |  | Rp 40 juta/m³ = blast freezer impor (Korea/China). Sumber: market survey 2024
── FASE 4: PENGOLAHAN IKAN (OPSIONAL — nilai tambah)
| AP9 | Mesin fillet & pemotong ikan | Throughput/hari = target ikan ÷ hari operasi. 1 mesin ≈ 0.5 ton/hari |  | ton/hari |  |  | 20 |  | Rp 20 juta/unit = mesin fillet semi-otomatis kapasitas 300–500 kg/hari. Sumber: UMKM perikanan Bitung 2023
| AP10 | Mesin pengering ikan elektrik (heat pump dryer) | Kapasitas per batch; 1 ton ikan segar → 0.25 ton ikan kering |  | ton segar/hari |  |  | 75 |  | Rp 75 juta/unit heat pump dryer kapasitas 300 kg/batch (merek lokal). Sumber: BPPT (2022)
| AP11 | Mesin vakum / pengalengan | 1 mesin = ~100 kg/jam; throughput harian = target ikan/hari |  | ton/hari |  |  | 15 |  | Rp 15 juta/unit = mesin vakum sealer industri 300–500 pcs/jam. Sumber: tokopedia industrial 2024
── FASE 5: AIR BERSIH & FASILITAS PENDUKUNG
| AP12 | Pompa air bersih (sentrifugal) | Kebutuhan air/hari = (ikan × air/ton ÷ hari operasi) + (es/hari × air/ton es) |  | m³/hari |  |  | 5 |  | Rp 5 juta/unit = pompa sentrifugal 1–2 m³/jam, head 20m (merek Grundfos/CNP). Sumber: distributor pompa 2024
| AP13 | Sistem aerasi kolam ikan hidup | Kapasitas = volume kolam (m³); 1 unit aerator per 5 m³ |  | m³ kolam |  |  | 3 |  | Rp 3 juta/unit aerator 0.75 kW. Sumber: toko akuakultur 2024
| AP14 | Sistem penerangan fasilitas pengolahan (LED) | Daya = luas fasilitas × standar pencahayaan ÷ 1000 |  | kW (terpasang) |  |  | 0.15 |  | Rp 0.15 juta/panel LED 36W industri. Sumber: e-katalog LKPP 2024
── FASE 6: DISTRIBUSI & PENJUALAN
| AP15 | Kendaraan distribusi berpendingin (EV) | 1 kendaraan per ~3 ton/hari distribusi; kapasitas 1 ton/kendaraan |  | unit kendaraan | — |  | 350 |  | Rp 350 juta/unit EV pikap berpendingin (Rp 250–400 juta). Sumber: DFSK/Wuling distribusi 2024
| AP16 | Display chiller kios / pasar (showcase) | 1 unit per kios penjualan; default 2 kios |  | unit | — |  | 8 |  | Rp 8 juta/unit = display chiller showcase 300L (merek GEA/Hisense). Sumber: toko peralatan resto 2024
C. SUBTOTAL INVESTASI PERALATAN PRODUKSI
Total investasi semua peralatan wajib aktif (Rp juta)
Total investasi peralatan opsional aktif (Rp juta)
TOTAL INVESTASI SELURUH PERALATAN ASET PRODUKSI (Rp juta)
D. INVESTASI SISTEM PLTS (Photovoltaic + BESS + Distribusi + EPC)
| — | Komponen PLTS | Basis Perhitungan | Kapasitas 🟩 | Unit | Harga Satuan (Rp juta) 🟨 | — | — | Total (Rp juta) 🟩 | Sumber & Catatan
|  | Panel surya PLTS (modul PV) | Dari 🐟 Kalkulator → kWp |  | kWp | 5.5 |  |  |  | Rp 5.5 juta/kWp hanya modul (tier-1 mono PERC 450Wp). Sumber: ESDM tender 2024, PT Len
|  | Inverter string / on-grid | Dari 🐟 Kalkulator → kWp |  | kWp | 1.8 |  |  |  | Rp 1.8 juta/kWp inverter string (Huawei/SMA). Sumber: distributor PV 2024
|  | Mounting & struktur | Dari 🐟 Kalkulator → kWp |  | kWp | 0.8 |  |  |  | Rp 0.8 juta/kWp mounting galvanis + ballast (atap/ground). Sumber: kontraktor EPC 2024
|  | Kabel & proteksi (BOS) | Dari 🐟 Kalkulator → kWp |  | kWp | 0.5 |  |  |  | Rp 0.5 juta/kWp kabel DC/AC + combiner box + arrester + panel. Sumber: BOS benchmark 10%
|  | BESS — baterai LFP | Dari 🐟 Kalkulator → kWh |  | kWh | 3.5 |  |  |  | Rp 3.5 juta/kWh baterai LFP (CATL/BYD prismatic). Kisaran Rp 3–5 juta/kWh. Sumber: IESR (2024)
|  | BESS — BMS, inverter, rack, instalasi | Dari 🐟 Kalkulator → kWh |  | kWh | 1 |  |  |  | Rp 1 juta/kWh sistem manajemen + integrasi. ~25–30% dari biaya baterai
|  | Jaringan distribusi ke pengguna | Dari 🐟 Kalkulator → KK |  | KK | 6 |  |  |  | Rp 6 juta/KK jaringan LV (kabel SR + tiang + MCB). Sumber: PLN distribusi benchmark 2023
|  | EPC & instalasi (jasa) | Dihitung dari biaya hardware PLTS |  | — | 1 |  |  |  | 12% dari biaya hardware PLTS+inverter+mounting+BOS sebagai biaya EPC. Sumber: IESR rule-of-thumb
|  | Commissioning & pelatihan O&M | Dihitung dari biaya hardware PLTS | 1 | lump sum | 50 |  |  |  | Rp 50 juta lump sum = commissioning + pelatihan teknisi KDKMP (3 hari). Sumber: expert estimate
Subtotal PLTS + Inverter + Mounting + BOS (Rp juta)
Subtotal BESS (Rp juta)
Subtotal Distribusi + EPC + Commissioning (Rp juta)
TOTAL INVESTASI SISTEM PLTS (Rp juta)
E. RINGKASAN TOTAL KEBUTUHAN INVESTASI
Total investasi peralatan produksi (hanya AP aktif)
Total investasi sistem PLTS + BESS + Distribusi
TOTAL KEBUTUHAN INVESTASI (Rp juta)
dalam Rp miliar
Note on E6: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (200 hari/tahun) ✅ DALAM RENTANG Hari melaut nelayan Indonesia: 150–260 hari/tahun (tergantung musim) 200 hari = asumsi konservatif wajar Sumber: KKP RI (2022) 'Statistik Perikanan Tangkap'; Mulyadi (2021)
Note on E8: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (150 kg/trip) ✅ DALAM RENTANG untuk kapal <5 GT Rata-rata tangkapan kapal < 5 GT: 50–300 kg/trip 150 kg/trip = nilai tengah yang wajar Sumber: KKP RI (2022) 'Profil Kapal Perikanan <5 GT'
Note on E10: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (3.7 kW = 5 HP) ✅ SESUAI STANDAR Motor listrik untuk kapal <5 GT: 3–7.5 kW (4–10 HP) 3.7 kW (5 HP) adalah ukuran umum untuk perahu nelayan kecil Sumber: SEAFDEC (2022) 'Electric Propulsion for Small-Scale Fisheries'
Note on E14: PERUBAHAN: diubah dari 5 ke 4 ton/hari/unit ✅ TERSEDIA DI PASARAN Unit ice maker komersial tersedia: 1, 2, 4, 5, 10 ton/hari 4 ton/hari adalah ukuran umum di Indonesia (merek SDE, Focusun, dll) Perubahan dari 5 ke 4 ton memberi estimasi unit lebih konservatif (+1 unit) Sumber: distributor ice machine Jakarta & Surabaya (2024)
Note on E16: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (5 hari) ✅ DALAM RENTANG Waktu simpan ikan segar di cold storage sebelum distribusi: 3–14 hari 5 hari = konservatif untuk desa nelayan yang menjual ikan segar Sumber: FAO (2005) 'Ice in Fisheries'; KKP RI (2021)
Note on E24: PERUBAHAN: diubah dari 10 ke 12 jam/hari ✅ WAJAR untuk fasilitas perikanan Jam operasi TPI + fasilitas pengolahan: 10–16 jam/hari 12 jam mencakup persiapan subuh (landing) + pengolahan sore Sumber: SNI 03-6197-2011; observasi TPI KKP 2022
Note on I30: Rp 50 juta/kapal = konversi motor listrik Rp 15–20 jt + baterai ~25 kWh Rp 25–30 jt + charger Rp 5–8 jt. Sumber: KESDM (2023), market survey
Note on I31: Rp 2 juta/set = 2×LED 50W + kabel waterproof + housing. Sumber: toko maritim Surabaya 2024
Note on I32: Rp 5 juta/unit = GPS chartplotter + echosounder entry-level. Sumber: toko marine electronics 2024
Note on I34: Rp 0.15 juta/panel = LED panel 36W industri. Sumber: e-katalog LKPP 2024
Note on I35: Rp 10 juta/unit = timbangan digital 500 kg industri (merek lokal). Sumber: tokopedia industrial 2024
Note on I37: Rp 180 juta/unit kapasitas 5 ton/hari (merek Asia, compressor Bitzer). Kisaran Rp 150–250 juta. Sumber: distributor ice machine Jakarta 2024
Note on I38: Rp 22 juta/m³ = cold room panel prefab + compressor Danfoss, instalasi. Kisaran Rp 18–30 juta/m³. Sumber: PT Frozen Indo, market survey 2024
Note on I39: Rp 40 juta/m³ = blast freezer impor (Korea/China). Sumber: market survey 2024
Note on I41: Rp 20 juta/unit = mesin fillet semi-otomatis kapasitas 300–500 kg/hari. Sumber: UMKM perikanan Bitung 2023
Note on I42: Rp 75 juta/unit heat pump dryer kapasitas 300 kg/batch (merek lokal). Sumber: BPPT (2022)
Note on I43: Rp 15 juta/unit = mesin vakum sealer industri 300–500 pcs/jam. Sumber: tokopedia industrial 2024
Note on I45: Rp 5 juta/unit = pompa sentrifugal 1–2 m³/jam, head 20m (merek Grundfos/CNP). Sumber: distributor pompa 2024
Note on I46: Rp 3 juta/unit aerator 0.75 kW. Sumber: toko akuakultur 2024
Note on I47: Rp 0.15 juta/panel LED 36W industri. Sumber: e-katalog LKPP 2024
Note on I49: Rp 350 juta/unit EV pikap berpendingin (Rp 250–400 juta). Sumber: DFSK/Wuling distribusi 2024
Note on I50: Rp 8 juta/unit = display chiller showcase 300L (merek GEA/Hisense). Sumber: toko peralatan resto 2024
Note on G59: Rp 5.5 juta/kWp hanya modul (tier-1 mono PERC 450Wp). Sumber: ESDM tender 2024, PT Len
Note on G60: Rp 1.8 juta/kWp inverter string (Huawei/SMA). Sumber: distributor PV 2024
Note on G61: Rp 0.8 juta/kWp mounting galvanis + ballast (atap/ground). Sumber: kontraktor EPC 2024
Note on G62: Rp 0.5 juta/kWp kabel DC/AC + combiner box + arrester + panel. Sumber: BOS benchmark 10%
Note on G63: Rp 3.5 juta/kWh baterai LFP (CATL/BYD prismatic). Kisaran Rp 3–5 juta/kWh. Sumber: IESR (2024)
Note on G64: Rp 1 juta/kWh sistem manajemen + integrasi. ~25–30% dari biaya baterai
Note on G65: Rp 6 juta/KK jaringan LV (kabel SR + tiang + MCB). Sumber: PLN distribusi benchmark 2023
Note on G66: 12% dari biaya hardware PLTS+inverter+mounting+BOS sebagai biaya EPC. Sumber: IESR rule-of-thumb
Note on G67: Rp 50 juta lump sum = commissioning + pelatihan teknisi KDKMP (3 hari). Sumber: expert estimate

## Kalkulator Pendapatan
REVENUE CALCULATOR FOR EACH BUSINESS MODEL
Teks biru = INPUT — ubah sesuai kondisi lapangan ¦ Teks hitam = Kalkulasi otomatis atau link dari sheet lain
A. KDKMP Revenue from Electricity Sales
- | Parameter | Model 1 (3rd Party IPP) | Model 2 (KDKMP owns PLTS) | Model 3 (KDKMP owns PLTS and Productive Assets) | Notes
- | Tariff charged to members (Rp/kWh) | 2000 | 0 | 2000 | Rp/kWh ¦ Set below PLN urban tariff to be competitive; survey members' WTP
- | Tariff paid to IPP (Rp/kWh) | 1300 | 0 | 0 | Rp/kWh ¦ Negotiate with IPP; must give IPP ≥12% IRR on their investment, only for Model 1
- | PLN PJBL tariff (Rp/kWh) | 0 | 2000 | 0 | Rp/kWh ¦ Verify against PLN regional BPP; current policy approx. Rp 800-1200
- | PLN tariff to end users (Rp/kWh) | 0 | 500 | 0 | Rp/kWh ¦ Subsidised household R1 tariff; from PLN tariff schedule
- | PLN profit margin | 7% | 7% | 7% | assumption, in %
- | Govt subsidy to PLN (Rp/kWh) |  |  |  | Rp/kWh ← CALCULATED (PJBL tariff – PLN end-user tariff)
- | Collection efficiency | 0.88 | 0.88 | 0.88 | ratio ¦ % of billed kWh actually collected (default loss for payment gaps)
- | KDKMP revenue (Rp/kWh) |  |  |  | Rp/kWh ← CALCULATED (tariff charged – tariff to IPP)
- | Annual kWh sold to members |  |  |  | kWh/yr ← LINKED from Kalkulator Desa Perikanan, Model 3 does not sell kWh for productive activities
- | Surplus sold to PLN grid (oversizing to 1 MWp PLTS) | 0 |  | 0 | kWh/year, Oversizing to target 1 MWp per KDKMP for Model 2
- | Annual revenue electricity sold to members (Rp juta)
- | Annual revenue electricity surplus sold to PLN (Rp juta) |  |  |  | surplus from oversized PLTS
- | Annual Revenue KDKMP (Rp juta) |  |  |  | Rp juta/yr ← CALCULATED
- | Govt subsidy to KDKMP for PLTS inf. (Rp juta/yr) | 0 | 80 | 80 | Rp juta/yr ¦ Operating subsidy or capital rebate — enter 0 if none
- | Total Annual Electricity Sales Revenue incl. subsidy (Rp juta/year) |  |  |  | Rp juta/yr ← CALCULATED
B. KDKMP Revenue from EaaS — Energy as a Service (Model 3 Only)
- | Parameter | Model 1 (3rd Party IPP) | Model 2 (KDKMP owns PLTS) | Model 3 (KDKMP owns PLTS and Productive Assets) | Notes
- | Annual EaaS Revenue KDKMP (Rp juta) | 0 | 0 |  | Rp juta/yr ← CALCULATED (fee × kWh × collection / 1,000,000)
- | Govt subsidy to KDKMP for EaaS inf. (Rp juta/yr) | 0 | 0 | 0 | Rp juta/yr ¦ Enter 0 if none
- | Total EaaS Revenue incl. subsidy (Rp juta/yr) | 0 | 0 |  | Rp juta/yr ← CALCULATED
C. KDKMP CAPEX Exposure by Business Model (Rp juta)
- | Parameter | Model 1 (3rd Party IPP) | Model 2 (KDKMP owns PLTS) | Model 3 (KDKMP owns PLTS and Productive Assets) | Notes
- | PLTS + BESS + Distribution CAPEX | 0 |  |  | Rp juta ¦ Model 1: PLTS owned by IPP (KDKMP=0); Models 2&3: KDKMP owns PLTS (model 2 oversized to 1 MWp)
- | Productive Assets CAPEX (cold storage, ice maker, boats, etc.) | 0 | 0 |  | Rp juta ¦ Model 3 only
- | TOTAL KDKMP CAPEX (Rp juta) |  |  |  | Rp juta ← CALCULATED
- | Grant / Dana Hibah received (Rp juta) | 0 | 500 | 500 | Rp juta ¦ Total grant/hibah injection; adjust per actual commitment
- | NET KDKMP CAPEX after Grant (Rp juta) |  |  |  | Rp juta ← CALCULATED = Total CAPEX - Grant
D. KDKMP Annual OPEX Exposure (Rp juta/tahun)
- | Parameter | Model 1 (3rd Party IPP) | Model 2 (KDKMP owns PLTS) | Model 3 (KDKMP owns PLTS and Productive Assets) | Notes
- | PLTS O&M rate (% of PLTS CAPEX per year) | 2% | 2% | 2% | ratio ¦ 1.5–2.5% industry standard
- | PLTS O&M Annual Cost (Rp juta/tahun) |  |  |  | Rp juta/yr ← CALCULATED
- | Productive Assets O&M rate (% of asset CAPEX/yr) | 5% | 5% | 5% | ratio ¦ Cold storage, ice maker, boats: ~5%/yr maintenance
- | Productive Asset O&M Annual (Rp juta/tahun) |  |  |  | Rp juta/yr ← CALCULATED
- | KDKMP staff / management cost (Rp juta/tahun) | 120 | 120 |  | Rp juta/yr ¦ Model 3 needs larger team for EaaS operations (assume 1.5x more)
- | Total Annual OPEX (Rp juta/yr) |  |  |  | Rp juta ← CALCULATED
E. Annual Net Revenue & Grant Recovery
- | Parameter | Model 1 (3rd Party IPP) | Model 2 (KDKMP owns PLTS) | Model 3 (KDKMP owns PLTS and Productive Assets) | Notes
- | Total Annual Revenue (Electricity + EaaS) (Rp juta) |  |  |  | Rp juta/yr ← CALCULATED
- | Annual Net Income after OPEX (Rp juta/yr) |  |  |  | Rp juta/yr ← CALCULATED = Total Revenue - Total OPEX
- | Grant Recovery Ratio (% of net income allocated to grant recovery) | 30% | 30% | 30% | ratio ¦ Fraction of annual net income earmarked to recover grant capital
- | Annual Grant Recovery Contribution (Rp juta/yr) |  |  |  | Rp juta/yr ← CALCULATED
- | Estimated Years to Full Grant Recovery |  |  |  | years ← Net CAPEX after grant ÷ Annual grant contribution
F. Financial Returns: NPV / IRR / Payback Period
- | Parameter | Model 1 (3rd Party IPP) | Model 2 (KDKMP owns PLTS) | Model 3 (KDKMP owns PLTS and Productive Assets) | Notes
- | Project lifetime (years) | 20 | 20 | 20 | years ¦ Default 20yr for PLTS system | belum terkoneksi dengan DCF helper table yang fix 20 tahun
- | Discount rate / cost of capital (WACC) | 10% | 10% | 10% | ratio ¦ 10% = typical hurdle rate for rural energy Indonesia
- | Annual revenue growth rate | 3% | 3% | 3% | ratio ¦ 3% conservative pa growth
- | PLTS degradation per year | 0.5% | 0.5% | 0.5% | ratio ¦ 0.5%/yr PV module degradation
- | BESS replacement year | 10 | 10 | 10 | year ¦ LFP battery target replacement cycle
- | BESS replacement cost (Rp juta) | 0 |  |  | Rp juta ← 50% of original BESS CAPEX (Model 1=0, IPP bears)
- | Year 1 Net Cash Flow (Rp juta) |  |  |  | Rp juta ← Annual net income (constant money basis)
- | Simple Payback Period (years) |  |  |  | years ← Net CAPEX after grant ÷ Yr1 Net Income
- | NPV @ discount rate (Rp juta) |  |  |  | Rp juta ← Growing annuity formula; BESS replacement PV deducted
- | IRR (DCF array method) |  |  |  | % ← =IRR(Yr0:Yr20 cash flow array, 10% guess); see DCF helper table rows 125–131 below for full year-by-year breakdown
G. MODEL COMPARISON SUMMARY — Key Metrics at a Glance
- | Parameter | Model 1 (3rd Party IPP) | Model 2 (KDKMP owns PLTS) | Model 3 (KDKMP owns PLTS and Productive Assets) | Notes
- | Total KDKMP CAPEX (Rp juta) |  |  |  | Lower = less equity burden on KDKMP
- | Net CAPEX after Grant (Rp juta) |  |  |  | Remaining KDKMP equity requirement
- | Annual Total Revenue (Rp juta/yr) |  |  |  | Higher is better
- | Annual Total OPEX (Rp juta/yr) |  |  |  | Lower is better
- | Annual Net Income (Rp juta/yr) |  |  |  | Must be positive for viability
- | Simple Payback (years) |  |  |  | Target: < 10 years
- | NPV (Rp juta) |  |  |  | Positive = project is viable at WACC
- | IRR (DCF method) |  |  |  | Compare to 10% hurdle rate
- | Grant Recovery (years) |  |  |  | Shorter = grant recycled faster
- | KDKMP Institutional Burden | Rendah (Low) | Tinggi (High) | Sangat Tinggi (Very High) | Model 1 easiest to manage
B2. DETAIL PENDAPATAN EaaS PER AKTIVITAS — Model 3 Only (Energy as a Service)
🟨 Kuning = INPUT (ubah sesuai survei harga pasar lokal) ¦ 🟩 Hijau = KALKULASI otomatis ¦ Kolom 'Aktif': linked dari sheet 🐟 Kalkulator (F column). Aktivitas ditagih hanya jika volume > 0 dan flag aktif = 1.
MODEL EaaS: KDKMP menarik biaya layanan (bukan tarif listrik) per unit output yang dihasilkan. Harga mencerminkan nilai layanan kepada pengguna, bukan biaya kWh. Contoh: harga es = Rp/ton es diproduksi (bukan Rp/kWh listrik untuk produksi es).
| AP | Layanan EaaS | Volume/Tahun 🟩 (kalkulasi) | Satuan Layanan | Utilisasi 🟨 (% demand terpenuhi) | Harga per Satuan 🟨 (Rp) | Pendapatan (Rp juta/thn) 🟩 | Aktif? (linked 🐟) |  | Sumber Harga & Catatan
── FASE 1: PRA-PENANGKAPAN
| AP1 | Pengisian baterai perahu (charging station) |  | kWh charged | 80% | 2000 |  |  |  | Rp 2,000/kWh = harga listrik ke nelayan + margin layanan charging. SPLU PLN = Rp...
| AP2 | Sewa set LED fish attractor (per trip) |  | trip pakai | 70% | 10000 |  |  |  | Rp 10,000/trip pakai set LED per kapal. Alternatif: sewa tahunan Rp 500,000/kapa...
| AP3 | Sewa peralatan navigasi & fish finder |  | unit-tahun | 60% | 1500000 |  |  |  | Rp 1,500,000/unit/tahun = sewa GPS + echosounder per kapal. Alternatif: jual uni...
── FASE 2: PENDARATAN & PELELANGAN (TPI)
| AP4 | Biaya pakai fasilitas TPI & dermaga (per landing) |  | trip pendaratan | 85% | 15000 |  |  |  | Rp 15,000/trip pendaratan = retribusi TPI per kapal. Retribusi TPI resmi = 1-3% ...
| AP5 | Jasa timbang & sortir (per ton ikan) |  | ton ditimbang | 90% | 25000 |  |  |  | Rp 25,000/ton = jasa timbang + sortir mekanis. Manual sorting: Rp 15,000–20,000/...
── FASE 3: PENANGANAN & PENDINGINAN
| AP6 | Penjualan es ke nelayan & pemroses ikan |  | ton es | 85% | 700000 |  |  |  | Rp 700,000/ton es = harga jual es balok/es curah. Harga es di Indonesia (2024): ...
| AP7 | Sewa cold storage (per ton per hari) |  | ton-hari | 80% | 7000 |  |  |  | Rp 7,000/ton/hari = tarif sewa cold storage. Cold storage Indonesia (2024): Gu...
| AP8 | Jasa blast freezing (per ton ikan) |  | ton dibekukan | 70% | 250000 |  |  |  | Rp 250,000/ton = jasa blast freezing ke -18°C hingga -35°C. Tarif blast freezing...
── FASE 4: PENGOLAHAN IKAN (OPSIONAL — nilai tambah)
| AP9 | Jasa fillet ikan (per kg input) |  | kg ikan diproses | 65% | 500 |  |  |  | Rp 500/kg = biaya jasa fillet (upah + listrik + pisau). Industri pengolahan ikan...
| AP10 | Jasa pengeringan ikan (per kg output ikan kering) |  | kg ikan kering | 60% | 5000 |  |  |  | Rp 5,000/kg ikan kering = upah jasa + listrik + kemasan. Harga jasa pengeringan ...
| AP11 | Jasa vakum/pengemasan (per kg produk) |  | kg dikemas | 65% | 300 |  |  |  | Rp 300/kg = biaya jasa vakum + kemasan plastik. Mesin vakum skala UMKM Indonesia...
── FASE 5: AIR BERSIH & FASILITAS PENDUKUNG
| AP12 | Jasa penyediaan air bersih (per m³ dipompa) |  | m³/tahun | 90% | 1500 |  |  |  | Rp 1,500/m³ = tarif air bersih untuk pengolahan ikan. Tarif air PDAM komersial I...
| AP13 | Jasa aerasi kolam ikan hidup (per hari operasi) |  | hari operasi | 75% | 100000 |  |  |  | Rp 100,000/hari = tarif sewa aerasi kolam (listrik + operator). Setara Rp 36 jut...
| AP14 | Biaya fasilitas pengolahan (per hari pakai) |  | hari pakai | 80% | 50000 |  |  |  | Rp 50,000/hari = biaya sewa fasilitas (termasuk penerangan + air). Fasilitas pro...
── FASE 6: DISTRIBUSI & PENJUALAN
| AP15 | Jasa distribusi berpendingin (per trip pengiriman) |  | trip pengiriman | 65% | 200000 |  |  |  | Rp 200,000/trip = biaya distribusi dengan kendaraan berpendingin. Tarif angkutan...
| AP16 | Sewa display chiller kios/pasar (per hari per unit) |  | unit-hari | 70% | 75000 |  |  |  | Rp 75,000/unit/hari = sewa display chiller showcase. Tarif sewa showcase chiller...
TOTAL PENDAPATAN EaaS PER AKTIVITAS (Rp juta/tahun)
Kontribusi per aktivitas terhadap total EaaS revenue (Model 3):
— | AP | Layanan | Rev (Rp juta) | % dari Total
| AP1 | Charging baterai
| AP2 | LED attractor
| AP3 | Navigasi/fish finder
| AP4 | Pendaratan TPI
| AP5 | Timbang & sortir
| AP6 | Penjualan es
| AP7 | Cold storage
| AP8 | Blast freezing
| AP9 | Fillet
| AP10 | Pengering ikan
| AP11 | Vakum/kemasan
| AP12 | Air bersih
| AP13 | Aerasi kolam
| AP14 | Fasilitas pengolahan
| AP15 | Distribusi berpendingin
| AP16 | Display chiller
DCF HELPER TABLE — Year-by-Year Cash Flows for IRR Calculation (do not edit manually — all formulas auto-calculated)
Formula per tahun t: CF(t) = CF_yr1 × (1+g)^t × (1−deg)^t − IF(t = BESS_year, BESS_cost, 0) ¦ Yr 0 = −Net CAPEX after grant ¦ IRR = =IRR(Yr0:Yr20, 10%) computed in row below
Model | Yr 0 | Yr 1 | Yr 2 | Yr 3 | Yr 4 | Yr 5 | Yr 6 | Yr 7 | Yr 8 | Yr 9 | Yr 10 | Yr 11 | Yr 12 | Yr 13 | Yr 14 | Yr 15 | Yr 16 | Yr 17 | Yr 18 | Yr 19 | Yr 20
Model 1 (3rd Party IPP)
Model 2 (KDKMP owns PLTS)
Model 3 (EaaS)
IRR (=IRR function)
Note on C6: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (2,000 Rp/kWh) ✅ DALAM RENTANG Tarif PLN non-subsidi R1 = Rp 1,444–1,699/kWh (Permen ESDM No.3/2020) Untuk desa terpencil, markup 15-30% di atas PLN adalah wajar Kisaran wajar: Rp 1,700–2,500/kWh Sumber: Permen ESDM No. 3 Tahun 2020; PLN tariff list 2024
Note on E6: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (2,000 Rp/kWh) ✅ DALAM RENTANG — sama dengan Model 1 Sumber: Permen ESDM No. 3 Tahun 2020
Note on C7: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (1,300 Rp/kWh) ✅ DALAM RENTANG Harga wholesale IPP mini-grid umumnya Rp 900–1,500/kWh di Indonesia Margin KDKMP = Rp 700/kWh (35%) — wajar untuk model distribusi Kisaran wajar: Rp 900–1,500/kWh Sumber: IESR Mini-Grid Tariff Survey (2023); KESDM IPP benchmark
Note on D8: PERUBAHAN: nilai dipertahankan TAPI PERLU VERIFIKASI (908 Rp/kWh) ⚠️ MUNGKIN TERLALU RENDAH untuk desa terpencil PLN BPP Nasional 2023 = ~Rp 1,020/kWh PLN BPP untuk wilayah terpencil (Sulawesi, Maluku, NTT, Papua): → Rp 1,500–4,500/kWh (jauh lebih tinggi dari Jawa) Rp 908/kWh hanya cocok jika desa berada di jaringan Jawa/Bali Kisaran wajar untuk KDKMP terpencil: Rp 1,200–3,000/kWh Sumber: PLN Laporan BPP 2023 ke ESDM; Permen ESDM No. 50/2017
Note on D9: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (500 Rp/kWh) ✅ DALAM RENTANG Tarif R1 subsidi resmi = Rp 415–605/kWh tergantung daya R1/450VA = Rp 415/kWh, R1/900VA = Rp 605/kWh Asumsi Rp 500/kWh adalah rata-rata yang wajar Sumber: Permen ESDM No. 3 Tahun 2020, Lampiran Tarif Tenaga Listrik
Note on C12: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (0.88 = 88%) ✅ DALAM RENTANG Tingkat koleksi koperasi rural Indonesia: 75–95% 88% adalah estimasi konservatif yang wajar Sumber: KKP RI (2022) 'Koperasi Perikanan'; World Bank Rural Coop Study
Note on D12: ✅ DALAM RENTANG — lihat komentar C10
Note on E12: ✅ DALAM RENTANG — lihat komentar C10
Note on C19: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (80 Rp juta/tahun) ⚠️ ASUMSI KEBIJAKAN — tidak ada benchmark pasti Subsidi operasional pemerintah ke KDKMP bersifat diskresioner Kisaran dari program serupa: Rp 50–200 juta/tahun/KDKMP Rekomendasi: masukkan 0 untuk skenario konservatif (no-subsidy) Sumber: Kemendesa PDTT Program Elektrifikasi Desa 2022-2023
Note on D19: ⚠️ ASUMSI KEBIJAKAN — lihat komentar C17
Note on E19: ⚠️ ASUMSI KEBIJAKAN — lihat komentar C17
Note on E24: PERUBAHAN: formula diperbarui. SEBELUMNYA: =E23*E22*E24/1000000 (tarif flat per kWh) SESUDAH: linked ke total tabel detail EaaS per aktivitas (lihat B2 di bawah) Tabel detail dimulai di baris 80. Perubahan ini membuat EaaS revenue mencerminkan harga layanan aktual per unit output (per ton es, per m³ cold storage, per kWh charged, dll) daripada tarif listrik generik.
Note on E25: ⚠️ ASUMSI KEBIJAKAN — lihat komentar C17
Note on D33: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (500 Rp juta grant) ⚠️ ASUMSI KEBIJAKAN — verifikasi dengan program aktual Program Kemenkop: hibah Rp 500 juta–3 miliar per KDKMP (2024-2025) Angka Rp 500 juta adalah batas bawah — konservatif Sumber: Kemenkop RI (2024) 'Program KDKMP Fase 1'
Note on E33: ⚠️ ASUMSI KEBIJAKAN — lihat komentar D34
Note on C38: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (2% per tahun) ✅ DALAM RENTANG O&M PLTS industri: 1.5–2.5% dari CAPEX/tahun 2% adalah nilai tengah yang wajar Sumber: IRENA (2023) 'Renewable Power Generation Costs'; IEA (2023)
Note on C40: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (5% per tahun) ✅ DALAM RENTANG untuk cold chain equipment O&M cold storage + ice maker: 3–8% CAPEX/tahun 5% wajar untuk peralatan di lingkungan laut yang korosif Sumber: FAO (2014) 'Maintenance of Cold Chain Equipment'; ASHRAE (2018)
Note on C42: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (120 Rp juta/tahun) ✅ DALAM RENTANG 2 staf teknis × UMK Rp 4–5 juta/bln × 12 = Rp 96–120 juta Ditambah overhead admin ~Rp 20 juta Sumber: BPS (2024) UMK rata-rata kabupaten pesisir; estimasi IESR
Note on D42: ✅ DALAM RENTANG — lihat komentar C43
Note on E42: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (180 Rp juta/tahun) ✅ DALAM RENTANG untuk Model 3 (EaaS) Model 3 butuh 3+ staf: teknisi PLTS + operator cold storage + admin 3 staf × Rp 4.5 juta/bln × 12 = Rp 162 juta + overhead = ~Rp 180 juta Sumber: estimasi IESR berdasarkan UMK pesisir 2024
Note on C49: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (30% net income) ⚠️ ASUMSI KEBIJAKAN Fraksi pendapatan bersih yang disisihkan untuk pelunasan hibah 30% adalah asumsi moderat — bisa 20–50% tergantung kebijakan program Sumber: KfW/ADB grant revolving fund models (2022)
Note on C55: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (20 tahun) ✅ STANDAR INDUSTRI Umur teknis panel surya: 25–30 tahun Umur proyek untuk analisis finansial: 20–25 tahun Sumber: IEC 61215; IRENA (2023)
Note on C56: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (10% = WACC) ✅ DALAM RENTANG BAWAH WACC koperasi rural Indonesia: 10–15% 10% adalah hurdle rate minimum; gunakan 12–15% untuk skenario konservatif Sumber: BI rate 2024 6.25% + country risk + illiquidity premium
Note on C57: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (3% per tahun) ✅ KONSERVATIF — masuk akal Pertumbuhan pendapatan KDKMP didorong: kenaikan tarif + volume + anggota baru 3% di bawah inflasi Indonesia (3.5–5%) — asumsi riil negatif = konservatif Sumber: BPS proyeksi inflasi 2024–2030
Note on C58: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (0.5%/tahun) ✅ STANDAR INDUSTRI Degradasi panel surya mono PERC: 0.4–0.7%/tahun 0.5% adalah nilai tengah yang baik Sumber: NREL (2023) 'PV Module Degradation Rates'
Note on C59: PERUBAHAN: nilai dipertahankan (10 tahun) ✅ DALAM RENTANG untuk LFP Baterai LFP: 3,000–5,000 siklus = 8–14 tahun @ 1 siklus/hari 10 tahun adalah estimasi konservatif yang baik Sumber: CATL/BYD product specs; IRENA (2023) 'Battery Storage'
Note on F84: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G84: Rp 2,000/kWh = harga listrik ke nelayan + margin layanan charging. SPLU PLN = Rp 1,650/kWh. KDKMP dapat menambah Rp 200-400 markup. Kisaran: Rp 1,700–2,500/kWh. Sumber: PLN SPLU tariff 2024; KESDM 'EV Charging in Fisheries' (2023)
Note on F85: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G85: Rp 10,000/trip pakai set LED per kapal. Alternatif: sewa tahunan Rp 500,000/kapal/tahun. Kisaran: Rp 5,000–20,000/trip. Sumber: estimasi IESR; market survey toko maritim Makassar 2024
Note on F86: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G86: Rp 1,500,000/unit/tahun = sewa GPS + echosounder per kapal. Alternatif: jual unit kepada nelayan (tidak EaaS). Kisaran sewa: Rp 1–3 juta/unit/tahun. Sumber: market survey toko marine electronics Surabaya 2024
Note on F88: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G88: Rp 15,000/trip pendaratan = retribusi TPI per kapal. Retribusi TPI resmi = 1-3% dari nilai hasil tangkap. Untuk ikan Rp 1.5 juta/trip → 1% = Rp 15,000/trip. Kisaran: Rp 10,000–30,000/trip. Sumber: Perda Retribusi TPI; KKP RI (2021) 'Standar Tarif TPI'
Note on F89: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G89: Rp 25,000/ton = jasa timbang + sortir mekanis. Manual sorting: Rp 15,000–20,000/ton. Mekanis dengan conveyor: Rp 20,000–40,000/ton. Kisaran: Rp 15,000–40,000/ton. Sumber: estimasi berdasarkan UMK + listrik + depresiasi mesin
Note on F91: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G91: Rp 700,000/ton es = harga jual es balok/es curah. Harga es di Indonesia (2024): Es balok (25 kg): Rp 15,000–25,000 → Rp 600,000–1,000,000/ton Es curah (untuk TPI): Rp 500,000–800,000/ton Kisaran: Rp 500,000–900,000/ton. Sumber: Asosiasi Es Indonesia (2023); survey pasar ikan Surabaya, Makassar 2024
Note on F92: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G92: Rp 7,000/ton/hari = tarif sewa cold storage. Cold storage Indonesia (2024): Gudang beku komersial: Rp 5,000–15,000/ton/hari Cold room skala koperasi: Rp 3,000–8,000/ton/hari Kisaran: Rp 3,000–15,000/ton/hari. Sumber: PT Frostindo; Pelabuhan Perikanan Muara Baru tariff 2024
Note on F93: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G93: Rp 250,000/ton = jasa blast freezing ke -18°C hingga -35°C. Tarif blast freezing Indonesia (2024): Komersial: Rp 150,000–400,000/ton KUD perikanan dengan subsidi: Rp 100,000–200,000/ton Kisaran: Rp 150,000–400,000/ton. Sumber: PT Graha Sarana Duta (GSD); survey cold chain Muara Baru 2024
Note on F95: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G95: Rp 500/kg = biaya jasa fillet (upah + listrik + pisau). Industri pengolahan ikan Indonesia (2024): Manual fillet: Rp 300–600/kg Semi-otomatis: Rp 400–800/kg Kisaran: Rp 300–800/kg. Sumber: WorldFish (2021); UMKM pengolahan Bitung 2023
Note on F96: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G96: Rp 5,000/kg ikan kering = upah jasa + listrik + kemasan. Harga jasa pengeringan Indonesia: Solar dryer (gratis tenaga matahari): Rp 1,000–2,000/kg kering Electric dryer (termasuk listrik): Rp 3,000–8,000/kg kering Yield: 1 ton ikan segar → ~250 kg ikan kering (ratio 4:1) Kisaran: Rp 3,000–8,000/kg. Sumber: BPPT (2022) 'Heat Pump Dryer for Fish'; FAO (2013)
Note on F97: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G97: Rp 300/kg = biaya jasa vakum + kemasan plastik. Mesin vakum skala UMKM Indonesia: Biaya listrik: ~Rp 50/kg Kemasan (vacuum bag): Rp 150–250/bag (250-500g per bag) Total jasa: Rp 200–500/kg Kisaran: Rp 200–500/kg. Sumber: tokopedia industrial 2024; UMKM Branding Ikan KKP 2023
Note on F99: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G99: Rp 1,500/m³ = tarif air bersih untuk pengolahan ikan. Tarif air PDAM komersial Indonesia: Rp 3,000–8,000/m³ KDKMP dengan pompa sendiri dapat menawarkan Rp 1,000–3,000/m³ Kisaran: Rp 1,000–3,000/m³. Sumber: PDAM tariff survey 2024; Perda air bersih pesisir
Note on F100: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G100: Rp 100,000/hari = tarif sewa aerasi kolam (listrik + operator). Setara Rp 36 juta/tahun per kolam — wajar untuk akuakultur. Kisaran: Rp 50,000–200,000/hari/kolam. Sumber: KKP RI (2020) 'Standar Biaya Budidaya Ikan'; market survey
Note on F101: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G101: Rp 50,000/hari = biaya sewa fasilitas (termasuk penerangan + air). Fasilitas processing komunal: Rp 30,000–100,000/hari Termasuk: pencahayaan, meja kerja, air, akses cold room. Kisaran: Rp 30,000–100,000/hari. Sumber: estimasi IESR; KKP (2022) 'Sarana Prasarana TPI'
Note on F103: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G103: Rp 200,000/trip = biaya distribusi dengan kendaraan berpendingin. Tarif angkutan ikan berpendingin Indonesia (2024): Jarak <50 km: Rp 100,000–300,000/trip Per ton-km: Rp 500–1,500/ton-km Kisaran: Rp 100,000–400,000/trip. Sumber: Asosiasi Pengangkutan Ikan Indonesia (2023); survey ekspedisi 2024
Note on F104: Tingkat utilisasi = % dari kapasitas/volume yang terpakai dan ditagih. 80% = wajar untuk desa nelayan dengan permintaan musiman.
Note on G104: Rp 75,000/unit/hari = sewa display chiller showcase. Tarif sewa showcase chiller Indonesia (2024): Sewa harian: Rp 50,000–150,000/hari Sewa bulanan: Rp 800,000–2,000,000/bulan Kisaran: Rp 50,000–150,000/hari. Sumber: toko peralatan resto Jakarta; GEA authorized dealer 2024

## Summary & Graphs
Rangkuman
Perhitungan Pendapatan KDKMP (Rp juta/tahun) | Model 1 | Model 2 | Model 3
Penjualan listrik ke anggota koperasi
Penjualan listrik ke PLN
EaaS
Kapasitas PLTS dan BESS KDKMP | Model 1 | Model 2 | Model 3
PLTS (kWp)
BESS (kWh)
Perhitungan CAPEX KDKMP (Rp miliar) | Model 1 | Model 2 | Model 3
CAPEX infrastruktur PLTS + BESS
CAPEX aset ekonomi produktif
Perhitungan OPEX KDKMP (Rp juta/tahun) | Model 1 | Model 2 | Model 3
OPEX infrastruktur PLTS + BESS
OPEX aset ekonomi produktif
Biaya staf dan manajemen KDKMP
Payback Period | Model 1 | Model 2 | Model 3
Payback Period (tahun)
IRR | Model 1 | Model 2 | Model 3
IRR
Tarif listrik ke pelanggan (Rp/kWh) | Model 1 | Model 2 | Model 3
Tarif listrik ke pelanggan (Rp/kWh)
Total subsidi pemerintah pusat (Rp juta/tahun) | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Note
Tambahan subsidi listrik ke PLN |  |  |  | subsidi hanya untuk anggota koperasi, subsidi untuk surplus yang dijual di luar scope
Subsidi infrastruktur PLTS ke KDKMP
Subsidi infrastruktur aset produktif ke KDKMP
Kebutuhan listrik KDKMP (sama untuk seluruh model) (MWh/tahun)
Parameter | Kebutuhan Listrik
Kebutuhan listrik rumah tangga tahunan
Kebutuhan listrik komoditas ikan (termasuk es untuk aktivitas produksi ikan)
Kebutuhan listrik komoditas es (dijual ke luar)
Total
Pendapatan dari komoditas (sama untuk seluruh model)
Komoditas | Rp miliar/tahun
Fish
Es (dijual ke nelayan lokal)
Es (dijual ke luar)
Total